***Notă informativă***

***cu privire la executarea lucrărilor de întreţinerea infastructurii rutiere din mun. Chişinău de pe data de 11.10.2021 –17.10.2021***

1. ***Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţiedin mun. Chişinău:***

**Sectorul Centru**

Șos. Hîncești, 176 –497 m2 b/a fin, 118 m2 b/a mășcat, 8,5t pietriș, 1 cursă încărc./transp. gunoi

Șos. Hîncești – Spicului -44,8 tn pietriș, 21bord.inst., 8curse încărc./transp. gunoi

Șos. Hîncești-Sihastrului-3curse evacuare gunoi

**Total: 497t b/a fin (≈4 230m2)**

**Sectorul Buiucani**

Bd. A. Iulia -542,2 t b/a fin,

Str. I. Creangă -248,95 t pietriș

Str. Neculcea – 9 bord. inst(vechi)

Str. I. Pelivan, 30/2-167,5t b/a fin, 45,2t pietriș

**Total: 709,7b/a fin (≈6 040m2)**

**Sectorul Rîșcani**

C. Orheiului, 90A (mină) –20,5 t b/a fin, 5,3 t b/a mașcat,

Str. Albișoara- M. Viteazul (tr.) –63,43 m2, 2,3 t pietriș,

C. Orheiului -Renașterii -5 m2 (tr.)

Bd. C. Vodă -0,5t pietriș, 5curse decap./transp. gunoi, 4m3 demol.bet.

**Total: 68,4m2, 20,5t b/a fin (≈174m2)**

**Sectorul Botanica**

Str. Cernăuți-4curse decap./transp. gunoi, 20bord. desfacere

Acces s. Crețoaia -335 t b/a mășcat., 30t b/a fin, 28t pietriș

s. Țînțăreni, str. I. Creangă -25 tn pietriș, 19curse decap./transp. gunoi

**Total: 30t b/a fin (≈255m2)**

**Sectorul Ciocana**

Str. Teilor -1 970 m2 frezare

**Total: 1 970m2 frezare**

**Sectorul 8 (pavaj)**

s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -188,3t pietriș, 136,5 bord. inst., 40 m3 nivel. sol, 4,5m3 bet. turn., 1m3 sapat. man.

**Total: m2**

**Sectorul 9 (săpături)**

Str. Neculce -40 m2

Str. Podgoreni-15m2

Str. T. Vladimirescu-15m2

Str. Uzinelor-2m2

**Total: 72m2**

**Total oras : 140,4m2 , 1 257,2t b/a fin (≈10 699m2), 1 970m2 frezare**

***II.Reparaţia canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Str. Uzinelor, 6 -2 gril rid., 1 gril. inst.,

Str. Transnitriei -7 m3 dezb, bet., 4 m3 sap. man., 4gril.inst., 4elem.bet., 7cap.bet.

Str. M. Cebotari -3 gril. inst.

Str. T. Vladimirescu -2gril.rid., 1gril.inst.

Str. Gr. Alexandrescu, 17 -2 capac. bet.

**Total: 4gril.rid./ 9gril.inst./ 9cap.bet.**

***III.Curăţirea canalizării pluviale:***

**Sectorul 7**

Str. Transnistria -16 buc., 5curse gunoi

Șos. Hîncești -1 cursă

Șos. Muncești –curățire canal pluv.

Str. Otovasca – 1 cursă

Bd. M. cel Bătrîn, 25 – 7 curse spal./pomp. nămol.

Șos. Muncești-Dr. Băcioi (canal pluv.)-6m3 săp.man.

**Total: 16buc.**

***IV.Salubrizarea manuală:***

**Sectorul Centru**

*Salubrizarea pasajelor subterane:*

*Ș*os. Hîncești-Spicului-1cursă

Șos. Hîncești-Sihastrului-1cursă

Șos. Hîncești, 176-1cursă

Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-1cursă

Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-1cursă

**Total: 5 curse**

**Sectorul Buiucani**

Str. I. Creangă-2 curse

Bd. A. Iulia-1 cursă

**Total: 3curse**

**Sectorul Botanica**

*Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public:*

Șos. Muncești -12 stații

**Total: cursă**

**Total oraș: 8curse**

***V. Aplicarea marcajului rutier:***

Str. V. lui Vodă-750 m2

str. Sarmizegetusa – 60m2

**Total pe oraș: 810m2**

***VI. Instalarea indicatoarelor rutiere:***

Str. Sarmizegetusa -Burebista -4 buc.

Str. Sarmizegetusa – C. Vodă -4 buc

**Total pe oraș: 8buc.**

***VII .Deservirea indicatoarelor rutiere***

Sec. Rîșcani -25 buc

Sec. Centru -32 buc.

**Total pe oraș: 57m2**

***VIII. Restabilirea săpăturilor:***

**Sectorul Ciocana**

Bd. Moscova (Plovdiv)-170t pietris, 10m3 demol.bet., 18curse excav/transp. gunoi

**Total: m2**

**Sectorul 9 (săpături)**

Str. Titulescu, 1 -1m2

Str. N. Zelinski, 20 -2 m2

Str. A. Russo, 18/2 -2m2

Str. B. Voievod, 12 -2m2

Str. Petricani , 3 -10 m2

Str. Columna, 133- 2m2

Str. Neculce-E. Coca -3 m2

C. Ieșilor, 59/1 -1m2

C. Ieșilor, 49 -6m2

Str. Belinski -I. Radu- 50 m2

Str. I. Radu-Belinski-4m2

**Total: 83m2**

**Total pe oraș: 83 m2**

Ex. 022 47 12 93