## Slide 1: SISTEM TELEMETRIC folosit la evidența consumului de energie termică
Braguța Mihail
braguta.mihai@yahoo.com
novaservice_mol@yahoo.com
http://novaservice.org/

## Slide 2: Ce este telemetria?
Măsurarea și transmiterea datelor colectate la distanță;
Rețea de dispozitive din teren care raportează datele către un sistem central;
Instrument de raportare pentru transformarea datelor în informație utilă.
Sursa de date;
Canalul de transmitere a datelor;
Receptorul de date;
Programa de analiză a datelor.
Componentele sistemului:

## Slide 3: Situația existentă

## Slide 4: Sistemul telemetric p/u contorizarea en. termice
TCP/IP/4G/GSM
2
1

## Slide 5: Implementarea practică a sistemului telemetric
TCP/IP/4G/GSM
Senzori p/u măsurare
Transmițător de date
Stocarea datelor
Prelucrarea datelor

## Slide 6: Securitatea și fiabilitatea sistemului
Fiecare senzor este dotat cu sursă proprie de energie;
Alarmă cu detectarea senzorului deteriorat;
Canal securizat de transmitere a datelor;
Vizibilitatea datelor în timp real;
Funcționare 24/7.

## Slide 7: Analiza comparativă a sistemelor de încălzire
orizontal
vertical

## Slide 8: Elemente de cost p/u sistem orizontal nou

## Slide 9: Elemente de cost pentru sistem vertical nou cu senzori de temperatură LoRa

## Slide 10: Elemente de cost pentru sistem vertical nou cu contor de energie termică LoRa

## Slide 11: Elemente de cost pentru modernizare sistem vertical cu contor de apă prin ultrasunet LoRa

## Slide 12: Elemente de cost pentru modernizare sistem vertical cu senzor de temperatură LoRa

## Slide 13: Elemente de cost pentru modernizare sistem vertical cu contor de energie termică LoRa

## Slide 14: Valori rezultante comparative

## Slide 15: Relația consumator - gestionar - termoelectrica
Consumator
Fond locativ
Termoelectrica
Gestionar
posibilitate de reglare;
echilibrarea încălzirii;
contorizare conform consumului;
facturare conform consumului;
creșterea eficienței energetice (EE);
stimulare p/u măsuri individuale de EE.
echilibrarea sarcinii per clădiri;
raționalizarea consumului;
micșorarea consumului de RP;
creșterea atractivității sistemului centralizat de încălzire;
Posibilitatea realizării planurilor de lungă durată SEAP.
gestionarea sistemului;
eliberarea facturilor;
colaborare la mentenanță cu FL;
posibilitate de a realiza CI;
implimentarea certificării En.

## Slide 16: Metoda de facturare
Contorizarea
Evidența datelor contorizate
Eliberarea facturilor
Termoelectrica
Gestionar
Fondul locativ
Contor
Adaos pentru mentenanța sistemului

## Slide 17: Facturarea

## Slide 18: Concluzii
există modernizare alternativă față de sistemul orizontal;
eficiență investițională față de sistemul orizontal;
posibilitatea de reglare de către locătari;
sistem de monitorizare vizibil atît pentru locătari cît și pentru prestatori;
repartiția optimă a energiei termice în clădire;
stimularea măsurilor de EE individuale.

## Slide 19: Mulțumesc de atenție
Braguța Mihail
braguta.mihai@yahoo.com
novaservice_mol@yahoo.com
http://novaservice.org/