## Sheet1
Caiet de sarcini Vesela chimică pentru anul 2018 Anexa nr. 1
| Nr. lot | Denumirea lotului | Nr. lot | Denumirea bunului | Specificaţii tehnice | UM | Qt | LAUAE | LAP | LSN | LAU
Secţiunea 1 Dozatoare cu volum reglabil, si vesela de precizie clasa A
| 1 |  | 1.1 | Balon cotat,sticla, 2000 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 1.2 | Balon cotat,sticla, 1000 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 8 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 1.3 | Balon cotat, sticla, 500 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 1.4 | Balon cotat, sticla, 100 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 70 | 10 | 50 |  | 10
|  |  | 1.5 | Balon cotat, sticla, 200 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 21 | 6 |  |  | 15
|  |  | 1.6 | Balon cotat, sticla, 50 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 120 | 10 | 100 |  | 10
|  |  | 1.7 | Balon cotat, sticla, 25 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 20 | 10 | 10
|  |  | 1.8 | Balon cotat, plastic, 100 ml | Clasa A, cu dop din plastic, NS 14/23,PP | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 1.9 | Balon cotat, plastic, 250 ml | Clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 1.10 | Balon conic | 500 ml;gradat sticla, clasa A, Erlenmeyers | buc | 50 |  | 40 |  | 10
|  |  | 1.11 | Balon conic | 100 ml;gradat sticla, clasa A, Erlenmeyers | buc | 110 |  | 100 |  | 10
|  |  | 1.12 | Biuretă automata p/u titrare | 10 ml, Clear (grand blue), clasa AS, Isolab | buc | 3 |  | 1 |  | 2
|  |  | 1.13 | Biuretă automata p/u titrare | 25 ml,Amber de culoare bruna (grad. Alba), clasa AS | buc | 4 | 1 |  |  | 3
|  |  | 1.14 | Biuretă cu robinet orizontal | 25 ml, gradaţie 0,05 ml, clasa AS cu linie Schellbach | buc | 11 | 1 | 10
|  |  | 1.15 | Biuretă siling cu rezervor din plastic | 10 ml(0,1), cu dunga Schellbach | buc | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 1.16 | Biuretă siling cu rezervor din plastic | 25 ml(0,1), cu dunga Schellbach | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 1.17 | Cilindru gradat, sticlă | 50 ml, clasa A | buc | 37 |  | 25 | 6 | 6
|  |  | 1.18 | Cilindru gradat, sticlă | 25 ml, clasa A | buc | 4 |  |  | 4
|  |  | 1.19 | Cilindru gradat, sticlă | 100 ml, clasa A | buc | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 1.20 | Cilindru gradat, cu nasuc si talpa, sticlă | 25 ml , clasa A | cutie | 5 |  |  |  | 5
| 1 | Dozatoare cu volum reglabil, si vesela de precizie clasa A | 1.21 | Cilindru gradat cu nasuc si talpa | 10 ml, clasa A | cutie | 13 | 1 |  | 10 | 2
|  |  | 1.22 | Cilindru gradat cu nasuc si talpa | 100 ml, clasa A | buc | 117 |  | 100 | 10 | 7
|  |  | 1.23 | Cilindru gradat cu nasuc si talpa | 250 ml, clasa A | buc | 7 |  |  |  | 7
|  |  | 1.24 | Cilindru gradat cu nasuc si talpa | 50 ml, clasa A | buc | 7 |  |  |  | 7
|  |  | 1.25 | Pipetă cu cotata, plastic | 10 ml, clasa A, dop din plastic | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 1.26 | Pipetă cu cotata, plastic | 20 ml, clasa A, dop din plastic | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 1.27 | Pipetă cu cotata, plastic | 25 ml, clasa A, dop din plastic | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 1.28 | Pipetă cu cotata, plastic | 5 ml, clasa A, dop din plastic | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 1.29 | Pipetă cu cotă (Mohr), 100 ml | Clasa A | buc | 4 |  |  |  | 4
|  |  | 1.30 | Pipetă cu cotă (Mohr), 50 ml | Clasa A | buc | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 1.31 | Pipetă cu cotă (Mohr), 25 ml | Clasa A | buc | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 1.32 | Pipetă cu cotă (Mohr), 20 ml | Clasa A | buc | 10 | 5 |  |  | 5
|  |  | 1.33 | Pipetă cu cotă (Mohr), 15 ml | Clasa A | buc | 15 | 5 | 5 |  | 5
|  |  | 1.34 | Pipetă cu cotă (Mohr), 10 ml | Clasa A | buc | 45 |  | 40 |  | 5
|  |  | 1.35 | Pipetă cu cotă (Mohr), 5 ml | Clasa A | buc | 40 |  | 40
|  |  | 1.36 | Pipetă cu cotă (Mohr), 1 ml | Clasa A | buc | 5 |  | 5
|  |  | 1.37 | Pipeta gradata | 5ml, clasa A | buc | 45 |  | 25 |  | 20
|  |  | 1.38 | Pipetă gradata | 10 ml, neterminal. Clasa A | buc | 45 |  | 25 | 20
|  |  | 1.39 | Pipeta gradata | 1 ml. Clasa A | buc | 60 |  | 50 |  | 10
|  |  | 1.40 | Pipeta gradata | 25 ml, clasa A | buc | 11 |  |  | 5 | 6
|  |  | 1.41 | Pipeta gradata | 2 ml. Clasa A | buc | 45 |  | 25 |  | 20
|  |  | 1.42 | Microbiureta cu robinet orizontal, | 5 ml Clasa A, precizie 0,02 ml | buc | 10 |  | 6 | 4
Secţiunea 2 Accesorii, sticlarie si vesela de precizie clasa B
|  |  | 2.1 | Ansa microbiologocă metalică necalibrată | d-4mm | set | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.2 | Aparat din sticla | Tip Soxlet, 250 ml (colba, refrigirent, extractor) | buc | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.3 | Ariometru | 1080-1160 | buc | 1 |  |  | 1
|  |  | 2.4 | Ariometru | 1240-1320 | buc | 1 |  |  | 1
|  |  | 2.5 | Baghetă din sticlă | L-20 cm, capat rotunjit | buc | 25 |  |  | 20 | 5
|  |  | 2.6 | Baghetă din sticlă | L-30 cm, capat rotunjit | buc | 12 |  |  |  | 12
|  |  | 2.7 | Baghetă din sticlă | L-35 cm, capat rotunjit | buc | 12 |  |  |  | 12
|  |  | 2.8 | Balon cotat | 250 ml | buc | 50 | 50
|  |  | 2.9 | Balon cotat | 50 ml, sticla, cu slif 14/23 si dop din plastic | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.10 | Balon cotat | 100 ml, sticla, cu slif 14/23 si dop din plastic | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.11 | Balon conic | 50 ml, KN-2-50-22 | buc | 10 | 10
|  |  | 2.12 | Balon conic | 100 ml;KN -2-100-34 | buc | 40 | 30 |  |  | 10
|  |  | 2.13 | Balon conic | 250 ml;KN -2-250-34 | buc | 70 | 20 |  | 50
|  |  | 2.14 | Balon conic | 250 ml;KN -1-250-29/32 | buc | 70 | 20 | 40 |  | 10
|  |  | 2.15 | Balon conic | 250 ml; cu slif | buc | 20 |  |  |  | 20
|  |  | 2.16 | Balon conic | 500 ml;KN -2-500-29/32 | buc | 15 | 15
|  |  | 2.17 | Balon conic | 500 ml;KN -2-500-50, (gît lung) | buc | 20 |  |  | 20
|  |  | 2.18 | Balon cu dop rodat p/u CBO | 100 ml | buc | 120 | 100 |  |  | 20
|  |  | 2.19 | Balon cu fund plat | 250 ml | buc | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 2.20 | Balon p/u aparat tip Soxhlet | 250 ml, cu şlif 29/32 | buc | 8 |  |  |  | 8
|  |  | 2.21 | Balon cu fund rotund | 500 ml, cu slif 29/32 | buc | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.22 | Balon cu fund rotund | 500 ml, cu slif 29/32, gît scurt | buc | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.23 | Balon cu fund plat | V= 2 litri | buc | 1 | 1
|  |  | 2.24 | Balon cu fund rotund si slif 29/32 | 2000 ml | buc | 1 | 1
| 2 |  | 2.25 | Balon Kjeldal | 200 ml, Ø 29/32 | buc | 6 | 6
|  |  | 2.26 | Bara magnetica p/u agitat | tip cruce, 10x8 mm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.27 | Bara magnetica p/u agitat | tip oval, 10x20 mm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.28 | Cana de portelan | V= 1 litru | buc | 1 | 1
|  |  | 2.29 | Cana de portelan | V= 0,75 litri | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 2.30 | Capsulă de porţelan | 500 ml | buc | 12 | 10 | 2
|  |  | 2.31 | Capsulă (ceasa) de porţelan | 100 ml, cuva de evaporare | buc | 15 |  | 5 |  | 10
|  |  | 2.32 | Capsulă (ceasa) de portelan | 50 ml | buc | 20 |  | 10 |  | 10
|  |  | 2.33 | Cartus p/u extractie din celuloza pura | d-33-80 mm, CMO 111148, set | set | 2 | 2
|  |  | 2.34 | Ceasca Petri ONUMBRA | D=75 mm | buc | 40 |  |  | 30 | 10
|  |  | 2.35 | Cilindru gradat sticla | 100 ml | buc | 7 |  |  |  | 7
|  |  | 2.36 | Cilindru gradat sticla | 250 ml | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 2.37 | Cilindru gradat, plastic | 100 ml | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.38 | Cilindru gradat, plastic | 50 ml | buc | 12 |  |  | 2 | 10
|  |  | 2.39 | Cilindru gradat, plastic | 250 ml | buc | 5 | 3 |  | 2
|  |  | 2.40 | Clame | p/u furtun | buc | 2 | 2
|  |  | 2.41 | Corp de iluminat | p/u lampa bactericida | buc | 1 |  |  | 1
|  |  | 2.42 | Creuzeta de porţelan cu capac | V-50 ml, nr.5 (joasă) | buc | 10 | 10
|  |  | 2.43 | Creuzeta p/u calcinare | cu capac, d-32mm | buc | 30 | 10 |  |  | 20
|  |  | 2.44 | Creuzeta portelan | d-20 mm, h-30 mm | buc | 30 |  | 30
|  |  | 2.45 | Cupa de extracţie din sticlă | p/u Soxhlet SER 148/6, cod: A00000142, set din 6 buc. | set | 2 | 2
2 |  | Accesorii, sticlarie si vesela de precizie clasa B | 2.46 | Cuva de quartz | drum optic 50mm, cu capac din quartz, p/u spectrometrul standard Macro, v=17,5 ml | set | 3 |  | 2 | 1
|  |  | 2.47 | Cuva de quartz | drum optic 10 mm, cu capac din quartz, p/u spectrometrul standard Macro, v=3,5 ml | set | 1 |  | 1
|  |  | 2.48 | Cuva de quartz | drum optic 20 mm, g=1 mm, QUARTZ SUPRASIL, tip 100-QS Helma Analitics | set | 3 |  | 2 | 1
|  |  | 2.49 | Cuva de quartz | drum optic 40 mm, g=1 mm, QUARTZ SUPRASIL, tip 100-QS Helma Analitics | set | 1 |  | 1
|  |  | 2.50 | Cuve p/u fotocalorimetru KFK | drum optic 20 mm | set | 5 |  | 1 |  | 4
|  |  | 2.51 | Cuve p/u fotocalorimetru KFK | drum optic 50 mm | set | 12 | 1 | 4 | 3 | 4
|  |  | 2.52 | Cuve p/u fotocalorimetru KFK | drum optic 10 mm | set | 4 |  |  |  | 4
|  |  | 2.53 | Cuve p/u fotocalorimetru KFK | drum optic 30 mm | set | 4 |  |  |  | 4
|  |  | 2.54 | Dop din celuloza | d. superior-16,5 mm/interior-11,5, p/u eprubete,conic | buc | 20 |  |  |  | 20
|  |  | 2.55 | Dozator cu volum fix | 1 ml | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 2.56 | Exicator | V-3 litri | buc | 6 | 2 |  |  | 4
|  |  | 2.57 | Exicator | V-5 litri | buc | 1 |  |  | 1
|  |  | 2.58 | Electrod selectiv Conductivitate | SK 10T, compatibil cu pH-metru, C3030T, Consort | buc | 1 |  | 1
|  |  | 2.59 | Electrod selectiv pH-metrie | SK 10T, compatibil cu pH-metru, C3030T, Consort | buc | 1 |  | 1
|  |  | 2.60 | Eprubeta gradata | V= 10 ml, cu dop | buc | 40 |  | 40
|  |  | 2.61 | Eprubeta Durham p/u microbiologie | V= 0,5 ml,d-6 mm, cutie a cite 250 buc | cutie | 2 |  | 2
|  |  | 2.62 | Eprubeta | 16x160 mm, sticla | buc | 100 |  |  |  | 100
|  |  | 2.63 | Eprubeta | 50 ml, plastic | buc | 20 |  |  |  | 20
|  |  | 2.64 | Garnituri cauciuc butil | p/u Soxhlet SER 148/6, cod: 00000308 (3 buc.) | set | 2 | 2
|  |  | 2.65 | Fiola de cintarire | 29/34 | buc | 100 | 40 |  | 10 | 50
|  |  | 2.66 | Flacon cu picuratoare | plastic | buc | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.67 | Flacon p/u oxigen cu capac | V-100 ml | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.68 | Flacon p/u oxigen cu capac | V-250,0 ml | buc | 17 |  |  | 2 | 15
|  |  | 2.69 | Flacon cu capac p/u prelevare probelor la bacteriologie | V-250,0 ml termorezistent 180 ºC | buc | 50 |  | 50
|  |  | 2.70 | Flacon cu capac p/u prelevare probelor la bacteriologie | V-500 ml termorezistent 180 ºC | buc | 55 |  | 50 |  | 5
|  |  | 2.71 | Flacon cu capac p/u prelevare probelor | V-2000 ml | buc | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.72 | Foarfeca anatomica | inox | buc | 7 | 2 |  | 2 | 3
|  |  | 2.73 | Furtun silicon | Ø 6/2 mm | m | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.74 | Furtun silicon | Ø 8/2 mm | m | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.75 | Furtun silicon | Ø 10/14 mm | m | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.76 | Furtun silicon | Ø 15/3 mm | m | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.77 | Furtun cauciuc | Ø 8 mm, netrasparent | m | 10 | 10
|  |  | 2.78 | Lampa bactericida | L-90 cm, DB -30M | buc | 3 |  |  | 1 | 2
|  |  | 2.79 | Labe p/u stativ | clema de biureta (3), rotativa | buc | 5 |  |  |  | 5
2 |  | Accesorii, sticlarie si vesela de precizie clasa B | 2.80 | Microspatulă | 150mm, inox | buc | 2 |  |  | 2
|  |  | 2.81 | Pahar gradat, plastic | 100 ml | buc | 24 |  |  | 4 | 20
|  |  | 2.82 | Pahar gradat, plastic | 250 ml | buc | 19 |  |  | 4 | 15
|  |  | 2.83 | Pahar gradat, plastic | 500 ml | buc | 2 |  |  | 2
|  |  | 2.84 | Pahar gradat, plastic | 600 ml | buc | 3 |  |  | 3
|  |  | 2.85 | Pahar termorezistent | 2000 ml | buc | 2 |  | 2
|  |  | 2.86 | Pahar termorezistent | 1000 ml | buc | 6 |  |  | 2 | 4
|  |  | 2.87 | Pahar termorezistent | 100 ml | buc | 30 |  | 30
|  |  | 2.88 | Pahar termorezistent | 150 ml | buc | 15 | 15
|  |  | 2.89 | Pahar termorezistent | 250 ml | buc | 25 |  |  | 10 | 15
|  |  | 2.90 | Pahar termorezistent | 500 ml (jos) | buc | 6 |  |  |  | 6
|  |  | 2.91 | Pahar termorezistent | 600 ml | buc | 4 |  |  | 4
|  |  | 2.92 | Pahar termorezistent | 400 ml (jos) | buc | 20 | 10 |  |  | 10
|  |  | 2.93 | Para A-1 |  | buc | 19 |  |  | 4 | 15
|  |  | 2.94 | Para pentru picuratoare |  | buc | 25 | 20 |  |  | 5
|  |  | 2.95 | Para pentru pipeta Git lung | D&N 4700002 | buc | 4 |  |  |  | 4
|  |  | 2.96 | Perie p/u spalat eprubete | mica | buc | 9 |  |  | 4 | 5
|  |  | 2.97 | Perie p/u spalat vesela | mare | buc | 9 |  |  | 4 | 5
|  |  | 2.98 | Perie p/u spalat vesela | medie | buc | 9 |  |  | 4 | 5
|  |  | 2.99 | Pincetă | inox | buc | 9 | 4 |  |  | 5
|  |  | 2.100 | Pipetă gradată | 10 ml | buc | 15 | 10 |  |  | 5
|  |  | 2.101 | Pîlnie de filtrare | d-32 mm, V-30 ml, porozitate 40-50 mkm, Schott | buc | 2 |  |  | 2
|  |  | 2.102 | Pilnie de separare in forma de para | 250 ml, SJ 29/32 | buc | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 2.103 | Pilnie de separare in forma de para | 1000 ml, SJ 29/32 | buc | 3 | 2 |  |  | 1
|  |  | 2.104 | Pilnie de separare in forma de para | 500 ml, SJ 29/32 | buc | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 2.105 | Pilnie de separare in forma cilindrica | 1000 ml, cu dop | buc | 4 |  | 4
|  |  | 2.106 | Pilnie de separare in forma cilindrica | 250 ml, cu dop | buc | 20 | 10 | 10
|  |  | 2.107 | Pilnie de separare in forma cilindrica | 500 ml, cu dop | buc | 9 | 4 | 5
|  |  | 2.108 | Pilnie de separare | 100 ml | buc | 5 |  | 5
|  |  | 2.109 | Plinie din plastic | 150 mm, cu git larg p/u pulberi | buc | 6 |  |  |  | 6
|  |  | 2.110 | Plinie din plastic | 105 mm | buc | 25 | 15 |  |  | 10
|  |  | 2.111 | Plinie din plastic | 100 mm, cu git larg p/u pulberi | buc | 6 |  |  |  | 6
|  |  | 2.112 | Plinie din sticla | 36 mm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.113 | Plinie din sticla | 52 mm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.114 | Plinie din sticla | 72 mm | buc | 20 |  | 10 |  | 10
|  |  | 2.115 | Plinie din plastic | 75 mm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.116 | Plinie din plastic | 80 mm, cu git larg p/u pulberi | buc | 6 |  |  |  | 6
|  |  | 2.117 | Plinie din sticla | 60 mm | buc | 10 |  | 10
|  |  | 2.118 | Plinie din plastic | 95 mm | buc | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.119 | Piseta standart | 500 ml | buc | 4 |  |  |  | 4
|  |  | 2.120 | Punte de distilare | cu cap de picurare con 14/23 si 29/32 | buc | 6 |  |  |  | 6
|  |  | 2.121 | Racord cu 3 gîturi | Claisen, şlif extern 29/32, intern 14/23 | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 2.122 | Refrigerent cu 8 bule, cu slif exterior, jos | D-29/32 | buc | 4 |  |  |  | 4
|  |  | 2.123 | Refrigerent cu 6 bule, cu slif exterior, jos | D-29/32 | buc | 5 | 5
|  |  | 2.124 | Spatulă cu lingură | L-200 mm, PP | buc | 4 | 4
|  |  | 2.125 | Spatulă cu lingură | L-150 mm, inox | buc | 5 | 4 |  | 1
|  |  | 2.126 | Spatulă cu lingură | L-250 mm, inox | buc | 6 | 2 |  |  | 4
|  |  | 2.127 | Stativ p/u biurete | nr.3 | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 2.128 | Stand p/u pipete | PP, tip circular pozitie verticala p/u 94 buc, baza rotativ | buc | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 2.129 | Sticlute de pocrov | Lame18 x18 mm, cutii a cite 100 bucati | cutie | 30 |  |  |  | 30
|  |  | 2.130 | Seringa sterila | 1 ml, cu ac steril, unica folosinta | buc. | 15 |  |  |  | 15
|  |  | 2.131 | Seringa sterila | 2ml, cu ac steril, unica folosinta | buc. | 45 |  |  | 30 | 15
|  |  | 2.132 | Seringa sterila | 5 ml, cu ac steril, unica folosinta | buc. | 15 |  |  |  | 15
|  |  | 2.133 | Seringa sterila | 10 ml, cu ac steril, unica folosinta | buc. | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 2.134 | Sticlă de ceas | 32 mm | buc. | 10 |  |  | 5 | 5
|  |  | 2.135 | Termometru | TT J-M, -30 °C +50 °C, precizia 0,5 °C | buc | 8 |  | 4 | 4
|  |  | 2.136 | Termometru din sticla | KS14/23, 0-55 °C, precizia 0,1 °C | buc | 2 |  | 2
|  |  | 2.137 | Termometru din sticla | TT J-M, -30 °C +50 °C, precizia 0,5 °C, cu alcool | buc | 4 |  | 4
|  |  | 2.138 | Tava din plastic | 12 x 20 cm | buc | 3
|  |  | 2.139 | Tava din plastic | 17 x 27 cm | buc | 3
|  |  | 2.140 | Tava din plastic | 35 x 23 cm | buc | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 2.141 | Tavaluţă p/u termobalanţă |  | buc | 15 |  | 5 |  | 10
|  |  | 2.142 | Tavita p/u cintarire | 100 ml,80x80 mm, plastic | buc | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 2.143 | Tavita p/u cintarire | 30 ml, plastic | buc | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 2.144 | Tavita p/u cintarire | 7 ml,43x43 mm, plastic | buc | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 2.145 | Uscator p/u eprubete si vesela chimica |  | buc | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 2.146 | Vas barbotar | Drelex, 250 ml | buc | 6 |  |  |  | 6
|  |  | 2.147 | Vas p/u pregătirea mediilor, emaliat | 3000 ml | buc | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 2.148 | Vas p/u pregătirea mediilor, emaliat | 1500 ml | buc | 3 |  | 2 |  | 1
|  |  | 2.149 | Vas p/u pregătirea mediilor, sticla | 1500 ml | buc | 2 |  | 2
|  |  | 2.150 | Vas p/u pregătirea mediilor, sticla | 3000 ml | buc | 2 |  | 2
|  |  | 2.151 | Virfuri p/u dozator | Virfuri pipeta, tip FINN, V=1000-5000µl,PP, ambalaj cite 50 buc, cutie 200 buc | buc | 100 |  |  |  | 100
Secţiunea 3 Recipient pentru prelevarea probelor
| 3 | Recipient pentru prelevarea probelor | 3.1 | Recipient pentru prelevarea probelor | 3 L, dreptunchiular, cu capac, cu mîner, cu margine fixe pentru a fixa sigiliu. | buc | 550 | 500 |  |  | 50
|  |  | 3.2 | Recipient pentru prelevarea probelor | 5 L, dreptunchiular,cu capac, cu mîner, cu margine fixe pentru a fixa sigiliu. | buc | 300 | 250 |  |  | 50
|  |  | 3.3 | Recipient pentru prelevarea probelor, plastic | 1 litru, dreptunchiular,cu capac, cu mîner, cu margine fixe pentru a fixa sigiliu. | buc | 50 |  |  |  | 50
|  |  | 3.4 | Recipient pentru prelevarea probelor, din sticlă şi cu capac | 1 litru, gât larg, sticlă transparentă, cu capac (cu margine fixe pentru a fixa sigiliu) | buc | 200 | 200
|  |  | 3.5 | Pungi pentru sigilarea şi transportarea recipientelor din sticlă la prelevare a probelor de apă uzată | posibilitatea de plasa şi a sigila 2 sticle a câte 1 litru concomitent | buc | 2000 | 2000